广外外校中学部教学楼

公共区域粉刷工程

招

标

文

件

项目编号：GWFX标[2016]002

招 标 人：广州市广外附设外语学校

地    址：广州市广花一路599号

联 系 人： 李老师

电    话： 36247732

编制日期：二〇一六年三月

# 675投标须知

附表

| 项目 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广外外校中学部教学楼公共区域粉刷工程 建设地点：广州市广外附设外语学校校区内（广花一路599号） |
| 2 | 招标方式：外校校内公开招标 评标办法：定额下浮率最高为中标单位。 招标范围：包括中学生教学楼4、5、6、7、8栋公共区域粉刷，总面积约3447平方米，具体工程内容详见建设方确认的施工图纸所包含的工程内容。 |
| 3 | 质量标准：合格 |
| 4 | 要求工期：签订合同后14（日历天）内竣工 |
| 5 | 资金来源：自筹资金 |
| 6 | 投标人资质等级：1、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；2、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；3、投标人必须具有有效的房屋建筑工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质。 |
| 7 | 投标有效期从投标截止期（不含当日）60天（日历天）内有效。 |
| 8 | 履约保证金数额：4000元 |
| 9 | 现场勘察的集中地点和时间 自行勘察 联系人：李老师 联系电话：36247732 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份、副本叁份 |
| 11 | 投标文件递交至： 地点：广州市广外附设外语学校校史展厅会议室（广州市白云区广花一路599号） 联系人：李老师 联系电话：36247732 |
| 12 | 投标截止日期：北京时间2016年3月28 日15时00分整 |
| 13 | 开标日期：北京时间2016年3月28 日15时00分整 地点：广州市广外附设外语学校校史展厅会议室 联系人：李老师 ；联系电话：36247732 |
| 14 | 评标办法： 一、评标原则 （一）定额下浮率最高为中标单位。 二、适用范围 本评标办法适用于通过符合性审查及技术性审查的有效标书的投标人。 |

二、工程承包方式

投标人按照招标文件要求，以招标人提供的施工图纸为依据、按照现行建设工程综合定额计价，按质完成施工图纸包含的全部工程项目内容。

三、工程质量与使用材料要求

3.1 本工程严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工与验收。

3.2 本工程铲除墙面面漆层、打磨、刷乳胶漆二遍（五羊牌乳胶漆）；部分墙面铲除腻子层（约20%），满刮腻子一遍（需甲方验收后才可刷乳胶漆，否则不计入工程量），再刷乳胶漆二遍（五羊牌乳胶漆）。

3.3 工程质量确保验收合格。

3.4 本项目工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，主要材料按照招标文件和施工图纸提供的品牌要求。

4. 主要工程材料，承包人要提供生产厂家出具的材料合格证，提供样板并经发包人确认，才可购买使用。

四、工期与保修

4.1 本工程总工期为14天，投标人中标后即开工，4月12日前完工。

4.2按照国家相关规定，本工程保修期为（2年），保修期内因施工质量问题造成的返修费用，全部由承包人负责。

五、投标文件的报价原则、依据

5.1 本工程采用定额计价，按照2010年（广东省建筑工程计价通则）、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》编制投标文件。

5.2 主要材料、设备价格采用2016年第一季度《广州地区建设工程常用综合价格》，《广州地区建设工程常用综合单价》没有适用价格时，套用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

5.3 招标人提供的招标文件、施工图纸、材料规格、型号、品牌（五羊牌乳胶漆）、施工现场情况及有关补充文件资料。

5.4 报定额下浮率。

六、投标文件要求

6.1 投标文件形式要求：

6.1.1 投标文件必须在封面上标明“正本”或“副本”，正本一份，副本三份。

6.1.2 投标文件均应有投标单位公章和法定代表人或授权委托人签名或盖章。

6.1.3 投标文件应密封包装，标注工程名称，并在封袋的封口加盖投标单位公章。

6.2投标文件内容要求

6.2.1  法定代表人证明书或法人代表授权委托书。

6.2.2 投标单位营业执照、企业资质证书，并加盖法人印章。

6.2.3 安全生产许可证。

6.2.4 工程保修期的服务承诺。

6.2.5 按照施工图内容和2010年《广东省建筑工程计价通则》中定额计价要求报定额下浮率。

6.3    投标文件有下列情况之一者将视为无效标书：

6.3.1   投标文件未按规定密封、封袋未标注工程名称、封口未盖章。

6.3.2  投标文件未有投标人公章和法定代表人或委托代表人签名或盖章；

6.3.3  未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

七、履约保证金

7.1 履约保证金的交纳.本工程项目履约保证金为4000元，中标人需在签订合同前以支票或汇款形式向招标人交纳。

7.2 履约保证金的返还。履约保证金于竣工验收合格并交齐相关资料后5日内退还给中标人（无息）。

八、结算方式

8.1本工程结算采用定额计价并按中标单位自报下浮率结算。定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》，材料价格采用2016年第一季度《广州地区建设工程常用综合价格》，《广州地区建设工程常用综合单价》没有适用价格时，套用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，工程量按实际完成量计算。

8.2 工程结算时应提交的资料：承包人应在工程竣工验收后3个月内向发包人提交竣工资料和结算资料（一式叁份），并办理结算工作。提交的结算资料如下：① 工程预算书；② 竣工图纸和施工签证资料；③ 验收合格证明文件；④ 结算书和工程量计算底稿；⑤ 工程款收付证明；⑥ 其它与结算有关资料。

8.3 变更与新增项目的结算

按照本招标文件中的第五条“投标文件的组成编制原则、依据”，进行编制变更与新增项目的结算。

九、工程款支付

9.1 预付款：本工程在签订合同后支付合同预付款30%。

9.2 进度款：工程验收合格后支付至合同价款的70%。办理工程结算送审，以审定价作最终结算价，支付至结算价的95％。

9.3 质保金：按结算金额5%的额度计取，竣工验收合格2年后无息返还。

十评标

10.1 招标人组建评标委员会，按照“公平、公正、公开、诚信的原则进行评标。本次招标采用定额下浮率最高为中标单位的原则评标

10.2 评标的步骤：在投标人资格性及符合性审查合格后，以投标人所报定额最高下浮率中标的第一候选人。

十一、附件

11.1法定代表人资格证明书与法人代表授权委托书二、法定代表人资格证明书（格式如下）

附件1

法定代表人证明书

（    ）第   号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

法定代表人授权委托证明书

（    ）第   号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名） 授权单位：（盖章） 年 月 日