广州市广外附设外语学校学生食堂传菜梯采购（重招）竞价文件

GWFX内采标2018-013-2

公司名称：                                 （投标人填写）

负责人签名：                               （投标人填写）

感谢贵公司参与本次组织的广州市广外附设外语学校学生食堂传菜梯采购的竞价活动。

- 采购项目名称：广州市广外附设外语学校学生食堂传菜梯采购

- 采购限价总金额：8万元

- 用户需求：

- 服务清单：

1、型    号：TWJ-300

2、载 重 量：200kg

3、层    站：5 层5 站 5门

4、主机功率： 1.5KW。

5、速    度：√0.4m/s □1.0m/s。

6、数    量：  1 台。

7、控制形式：单台集选。

8、暂定轿厢内尺寸：宽 900 （mm）×深 920 (mm) ×高1150（mm）。

9、轿厢开门宽度：900 （mm）；轿厢门口高度：1150 （mm）

门洞口宽度：1250 （mm）；门洞口高度：1350 （mm）。

10、开门形式：  ☑中分门□闸刀门 □旋转门

11、是否贯通：（否） 。

12、电梯停靠层站： 5层5站。

13、一到三层高度：3.8（m）四层高度：3.8（m）五层高度：4.2（m）底坑：1（m）.

14、 独立机房。

15、井道尺寸：宽  1300  (mm)×深 1400 （mm）。（后对重）

16、轿内操纵箱： 304不锈钢面板 ；外呼召唤箱：304不锈钢面板。

17、轿厢装饰： 304不锈钢 。

18、轿厢地板： 304不锈钢 。

19、轿厢装饰： 304不锈钢 。

20、首层厅门： 304不锈钢 。

21、首层小门框： 304不锈钢 。

22、其余标准小门框： 304不锈钢 。

23、厅门指示器：数字显示式、方向显示。

24、警铃：蜂鸣器提示 。

四、投标供应商资格

1、投标人应具备《政府招标法》第二十二条规定的条件；

2、投标人根据政策要求需持有上级主管部门核发的相关证照，按国家法律经营，经营范围符合本次采购项目的需求；

3、具有履行本项目所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

4、投标人已报名并获取本项目招标文件；

5、本项目不接受联合体投标。

五、报价：

报价中包含拆除旧电梯（拆除前申报相关政府部门费用、旧电梯运送到甲方指定位置）、运费、安装器材设备费用、税金、安装时包括土建和配件等能正常使用的费用、安装人工费用、安装工人的安全措施和保险费用、办理使用登记证、保修期人工费等所有费用，请各投标人在投标前综合考虑。

总价：

大写：                             ，小写（￥                ）

六、投标文件要求

★1、投标文件须密封。

★2、投标人必须是所投项目的经营商（投标人营业执照副本复印件并盖公章）。

★3、投标人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

★4、报价表必须加盖单位公章。

★5、现场勘查（勘查表格式自定，现场勘查时须提供不少于2份，采购人留底一份）。

所有投标人必须进行现场勘查，如不参加现场勘查，则视为无效投标。各投标人应实地了解和测量安装环境、安装条件，如井道情况、机房、底坑深度、冲顶高度、梁、边柱、门洞位置等，并根据现场勘查情况，自行设计和计算费用，由于计算遗漏或缺陷引起的任何项目增加，所产生的费用由投标方自行承担。投标人报名和现场勘查时（若为同时则须一份资料）需提供营业执照复印件加盖公章、投标人法人授权书和法人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件（如法定代表到现场，需提供身份证原件和营业执照复印件加盖公章，原件备查）、电梯安装改造维修许可C级资质及以上（复印件加盖公章，原件备查）。

勘查时间：2018-08-7 09:00 至 2018-08-10 17:00

踏勘地点： 广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校

踏勘联系人：赵老师  020-36247702或18027383228

七、评标办法

各投标人须在投标时提供公司相关资质及设计方案，由评委对其进行符合性审查，符合性审查合格者进行报价，低价者中标。

八、邀、开标时间及联系人

报名领标书时间：2018年8月7日至8月10日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

报名领标书地点：广州市广外附设外语学校总务处8107室

投标截止时间：2018年8月11日上午10:00

开标时间：2018年8月11日上午10:00

开标地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

联 系 人： 区老师

联系电话： 020-36247732

九、投标保证金：

本次招标的投标保证金金额为1600元，未中标单位投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内原额免息退还。

十、支付方式

1、中标者必须交纳中标总价5%的履约保证金，合同执行完毕且中标者无任何未履行之责任则无息返还。

2、保修期从拿到“使用登记证”后开始计算，保修期为一年。甲方在拿到“使用登记证”后支付中标人的费用，在支付时预留中标总价的3%作为质量保修金，保修期满后15个工作日内无息退还。

广州市广外附设外语学校

2018年 8月7日