广州市广外附设外语学校广州市广外附设外语学校高低教学楼前广场人工草更换采购竞价

GWWX内采标 2018-o-014

公司名称：                                 （投标人填写）

负责人签名：                                （投标人填写）

感谢贵公司参与本次组织的广州市广外附设外语学校广州市广外附设外语学校高低教学楼前广场人工草更换采购。

一、用户需求

1、我校高、低教学楼前广场人工草地因使用时间长，从而出现老化等原因需要重新更换，本次竞价报价包含材料价、运输、安装人工费（综合考虑一切风险）、和税金等所有费用。

2、质保期为两年，在保修期内若有问题收到甲方电话通知须在2小时内反应，当天内完成整改和维修。

二、报价文件要求

1、报价文件必须密封。

2、营业执照副本复印件并盖公章。

3、法人证明、法人委托书（均需加盖公章及法人签名），若法人投标则不需要法人委托书，但要提交法人证明。

4、投标人（法人）的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

5、报价表必须加盖单位公章。

6、本次竞价不接受联合体投标。

三、限价

最高限价为82102.20元，具体内容如下：

| 高低教学楼前广场人工草更换采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施内容 | 实施要求 | 面积 | 备注 |
| 1 | 原草地拆除 | 1.原人造草地毡拆除交建设单位回收，运送到甲方指定位置 | 1418m2 |  |
| 2 | 单丝双色人造草坪 50mm高 | 地面铺人造䓍坪 1.粘结层厚度、材料种类:人造草纤维、底衬、填充料、铺装工艺按厂家说明或人造草足球场标准，树头处加固 2.面层材料品种、规格、颜色:单丝双色人造草坪，具备室外抗老化性能 3.平整场地，局部凹陷夯填石屑，夯实机夯实找坡 4.表面撒干净中砂 5.所使用的任何材料必须符合国家有关职业健康、安全及环境保护的规定 | 1418m2 |  |

四、报价

综合考虑现场实施环境和条件，按附件一报价表要求报价，报价中包含材料费、安装人工费（综合考虑一切风险）、运输费、税金等所有费用。

勘察联系人：区老师

联系电话：020-36247732

- 评标办法

评标顺序：

1、若有效竞价单位不足3家，重新组织竞价。

2、超过最高限价为无效投标。

3、总价最低价中标。

六、送货和安装完成时间

2018年10月6日前完成送货和安装调试。

七、付款方式

按以下的方式付款：

- 合同签订后5个工作日内支付中标价30%的预付款，另预留中标价的5%作为合同履约金；

- 安装完成后支付至中标价的60%；

- 通过验收后按实际计算具体的安装面积，支付至计算后总价的97%，预留3%作为质量保证金，在质量保修期满后15日内无息退回。验收时须提供人造草坪的证明材料。

- 每次申请款时须中标人提供合法有效的发票，在申请第三次款时须提供余款金额的发票。

八、邀、开标时间及联系人

报名条件：报名时须提供营业执照副本复印件（须加盖公章），法人证明文件（附件二）、法人代表文件（附件二）及法人和法人代表的身份证复印件（须加盖公章）。

报名时间：2018年9月19日至9月25日。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

开标时间：2018年9月26日，上午9:00

开标地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

联 系 人：区老师

联系电话： 020-36247732

报价日期：2018年9月19日

附件一

| 高、低教学楼前广场人工草更换采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 实施要求 |  | 面积 | 单价（元/平方） | 总价（元） | 投标品牌和参数 | 备注 |
| 1 | 原草地拆除 | 1.原人造草地毡拆除交建设单位回收，运送到甲方指定位置 |  | 1418m2 |  |  | / |  |
| 2 | 单丝双色人造草坪 30mm高 | 地面铺人造䓍坪 1.粘结层厚度、材料种类:人造草纤维、底衬、填充料、铺装工艺按厂家说明或人造草足球场标准，树头处加固 2.面层材料品种、规格、颜色:单丝双色人造草坪，具备室外抗老化性能 3.平整场地，局部凹陷夯填石屑，夯实机夯实找坡 4.表面撒干净中砂 5.所使用的任何材料必须符合国家有关职业健康、安全及环境保护的规定 |  | 1418m2 |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |

注：以上报价须综合考虑材料费、安装人工费（综合考虑一切风险）、运输费、税费等所有的费用，具体面积按实结算。

### 附件二：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。