广州市广外附设外语学校模拟监控系统

维护、整改项目比选采购文件

GWFX-内采2019-006

公司名称：                            （比选人填写）

负责人签名：                          （比选人填写）

感谢贵公司参与本次组织的2019年广州市广外附设外语学校模拟监控系统维护、整改项目。

- 采购项目名称：2019年广州市广外附设外语学校模拟监控系统维护整改项目。

- 采购限价总金额：9.5715万元

- 用户需求：

1、采购内容：

| 2019年广州市广外附设外语学校监控系统维护、整改项目配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 前端设备部分 | 红外模拟高线智能球(700TVL) | 海康/DS-2AE7162 | 台 | 42 |
| 2 |  | 球机专用支架 | 海康/DS-1602ZJ长壁装 | 套 | 42 |
| 3 |  | 监控专用电箱(含电源) | 国产 | 套 | 2 |
| 4 |  | 红外模拟高线筒型摄像机(700TVL) | 海康/DS-2CE16A2P-IT5P | 台 | 1 |
| 5 |  | 4路编码器（维修） | 宇视 | 台 | 1 |
| 6 | 线路部分 | 视频线缆 | SYV75-5 | 米 | 200 |
| 7 |  | 电源线缆 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
| 8 |  | PVC管槽等材料 | 联塑 | 米 | 500 |
| 9 |  | 视频接头 | 国产 | 个 | 50 |
| 10 |  | 辅材、杂件 | 国产 | 批 | 1 |
| 11 | 服务部分 | 实施费(维护\调试)、设备柜重新清洁整理，更换老化摄像机和接头。所有设备上门保修一年。 |  | 项 | 1 |

- 用户需求要求：

1) 更换学校指定位置已老化及损坏的摄像机。

2) 对部分线路有问题的监控点要重新布放；如现场环境复杂或施工难度大，经甲、乙双方友好商议可采取其它方案解决。

3) 由于监控系统使用时间较长，有部分线缆外露影响外观，需要进行整理；

四、供应商资格

1、供应商须是在中华人民共和国境内合法注册，并具有独立法人资格，且必须提供合法有效的营业执照，税务登记证，组织代码。

2、已报名并获取本项目比选文件；

3、本项目不接受联合体参选。

五、报价：报价中包含税金等所有费用。

| 2019年广州市广外附设外语学校监控系统维护、整改项目配置报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 前端设备部分 | 红外模拟高线智能球(700TVL) | 海康/DS-2AE7162 | 台 | 42 |  |  |
| 2 |  | 球机专用支架 | 海康/DS-1602ZJ长壁装 | 套 | 42 |  |  |
| 3 |  | 监控专用电箱(含电源) | 国产 | 套 | 2 |  |  |
| 4 |  | 红外模拟高线筒型摄像机(700TVL) | 海康/DS-2CE16A2P-IT5P | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 4路编码器（维修） | 宇视 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 线路部分 | 视频线缆 | SYV75-5 | 米 | 200 |  |  |
| 7 |  | 电源线缆 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |  |  |
| 8 |  | PVC管槽等材料 | 联塑 | 米 | 500 |  |  |
| 9 |  | 视频接头 | 国产 | 个 | 50 |  |  |
| 10 |  | 辅材、杂件 | 国产 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 服务部分 | 实施费(维护\调试)、设备柜重新清洁整理，更换老化摄像机和接头，所有设备上门保修一年。 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计总额：大写: |  |  |  |  |  |  |

六、参选文件要求

1、参选文件须密封包装,标注项目名称,并在封袋的封口加盖参选单位公章。

2、参选文件内容：

1）参选单位营业执照复印件并加盖法人印章和公章。

2）法定代表人证明书及法人代表授权书。

3）参选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

4）参选文件里面需有详细的报价方案。报价表必须加盖单位公章。

5）保修期的服务承诺并加盖公章。

3、参选文件有下列情况之一者将视为无效参选文件：

1）参选文件未按规定密封、封袋未标注项目名称、封口未盖章。

2）参选文件未有参选人公章。

3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

七、比选保证金

本项目比选保证金为人民币壹仟玖佰元整，由各参选人在递交参选文件前向采购人财务室缴交）, 收款人：广州市广外附设外语学校。比选活动结束后由采购人予以退还（不计利息）。参选人与交款人名称必须一致，否则无效。

未交纳比选保证金者参选文件不予接收，参选截止时间后要求撤回参选文件或中选后拒绝签订合同者其比选保证金不予退回，中选单位的比选保证金在签订合同后自动转为履约保证金的一部分，未中选者比选保证金在开标后五个工作内不计利息返还。

参选人如有出现下列情况，比选保证金不予退回：

①. 参选文件中提供伪造虚假材料的；

②. 参选人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的。

③. 中选人拒不签订合同的。

八、履约保证金

履约保证金的交纳：本采购项目履约保证金为中选金额的5%，中选人需在签订合同前以支票或现金形式向采购人交纳或在支付第一期费用时扣留。

履约保证金的返还。履约保证金于验收合格后5个工作日内退还给中选人（无息）。

九、评审办法

学校组织评审小组，对比选人的投标资格进行符合性审查，符合性审查合格者，根据投标供应商提供的报价方案进行综合评审，价格低者中选。

十、开启时间及联系人

1、报名领比选文件时间：2019年4月2日至4月10日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30         下午14:30至17:00

2、报名领比选文件地点：广州市广外附设外语学校总务处8107室

3、报名时凭营业执照复印件（加盖公章）购买比选文件，每套150元，报名时凭采购人财务室开具的收据领取比选文件。

4、开启时间：2019年4月11日下午15:30

5、比选地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

6、联 系 人： 徐老师     联系电话： 020-86248972

日期：2019年4月2日