广州市广外附设外语学校2019年暑假工程项目施工监理比选文件

GWFX-内采2019-o--001

公司名称：                            （比选人填写）

负责人签名：                          （比选人填写）

感谢贵公司参与本次组织的广州市广外附设外语学校2019年暑假工程项目施工监理比选采购项目。

- 采购项目名称：广州市广外附设外语学校2019年暑假工程项目施工监理比选采购项目。

- 采购限价总金额：约12.5万元

- 用户需求：

项目内容：按建筑工程建设监理有关规定，对以下二个包组合计7个工程（工程总预算金额：人民币 约243.21 万元）的项目安装、施工全过程和保修期内进行监理，包括材料验收、施工组织、施工进度及质量保证、施工安全、竣工验收等。

包组一：

- 小学晒衣棚顶棚更换和钢架油漆：晒衣棚顶棚的彩钢层面板锈蚀严重，拟更换为透光板，钢结构加固并除锈油漆等。招标控制价为217525.88元。

- 学生第一食堂装修：学生第一食堂是我校参观、接待的重要场地，因长期使用局部陈旧破损，墙面、天棚抹灰、油漆脱落，柱面马赛克脱落，吊风扇、荧光灯生锈并经常损坏报修，已与我校的品牌形象不符合，须对饭堂进行升级改造。主要改造内容有：门厅外阳光板雨蓬改造、一楼更换花岗石地面、二~四楼墙面、柱面和天花改造、各楼层灯光改造、各楼层配餐间售卖窗楣设置明亮灯箱、门厅两侧楼梯首~四层墙面新贴防水、防污饰面、五楼厨房排水沟改造、五层厨房炉台区域镀锌板风管更换为不锈钢板风管等。招标控制价为1885610.15元。

- 包组二：

- 中学运动场地面维修：运动场预制型复合硅PU跑道接口处已出现脱胶，造成硅PU接口处卷起，严重影响教学活动和美观；排球场硅PU地面和单双杆场地预制方块塑料垫老化等，拟对其进行维修翻新。概算价为30万元。

- 高三女生宿舍维修：高三女生宿舍部分房间出现渗水，墙面油漆脱漆严重，为避免以后经常需对墙体油漆粉刷，拟对二至四层房间内安装一体装饰墙板，原公共卫生间和公共浴室重新翻新。中标金额为355980.37元。

- 教工5栋维修改造：教工宿舍5栋使用年限较长，现出现走廊和卫生间漏水、墙面磁砖脱落、墙面油漆脱漆等现象，改造内容有：公共卫生漏水处理，增加楼梯扶手、磁砖更换、油漆翻新、水电管网改造等。招标控制价为328850.09元。

- 租赁宿舍电力电缆工程：新租赁的宿舍铺设电力电缆，其中包括管道开挖、顶管、电缆敷设等。概算价为53万元。

- 投标人只能中一个包组，但可同时投二个包组。

- 服务要求：

2．1工程建设地点：广州市白云区广花一路599号（广州市广外附设外语学校校内）

2．2监理服务期：

（1）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、备案管理为止；

（2）竣工结算期：完成竣工结算审核的全过程（竣工结算先由监理单位审核施工单位上报的竣工结算并出具初步的审核报告，采购人将施工单位的竣工结算资料连同监理的审核报告报送广东外语外贸大学审计部门审核或经广州市广外附设外语学校委托有关咨询机构审核为准）；

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起并完成保修期服务为止。

- 质量目标：合格。

- 计划开工日期为：暂定为2019年7月，其中高三女生宿舍已在施工，中标后须安排人员进场；

- 5、人员要求：

- 包组一：土建监理1名（驻点），水、电工程监理1名（按项目进度要求配置）

包组二：土建监理1名（驻点），水、电工程监理1名（按项目进度要求配置）

- 四、参选供应商资格

1、投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

2、投标人应具有建筑工程监理乙级或以上企业资质。

3、投标人没有处于被责令停业的状态。

4、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

5、本项目不接受联合体投标。

五、报价：

按照比选文件依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件所规定的计价方式及计价范围结合比选文件，各投标人在0%至-20%范围内自行报价。（本次报价只报浮动幅度值，预付款暂按概算价支付10%、进度款按工程中标价计算（支付计算后合同价的30%）、结算款按工程审核后的金额计算（支付审核后计算的27%，余下3%在保修期满后7天内支付））

六、参选文件要求

1、参选文件须密封包装,标注项目名称,并在封袋的封口加盖参选单位公章。

2、参选文件内容：

1）参选单位营业执照复印件并加盖法人印章和公章。

2）法定代表人证明书及法人代表授权书。

3）参选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

4）参选文件里面需有详细的报价方案。报价表必须加盖单位公章。

3、参选文件有下列情况之一者将视为无效参选文件：

1）参选文件未按规定密封、封袋未标注项目名称、封口未盖章。

2）参选文件未有参选人公章。

3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

七、履约保证金

履约保证金的交纳：本采购项目履约保证金为中选金额的5%，中选人需在签订合同前以支票或现金形式向采购人交纳或在支付第一期费用时扣留。

履约保证金的返还。履约保证金于验收合格后5个工作日内退还给中选人（无息）。

八、评审办法

学校组织评审小组，对比选人的投标资格进行符合性审查，符合性审查合格者，根据参投供应商提供的报价方案进行综合评审，在满足用户需求的情况下价格低者中选。

九、开启时间及联系人

1、报名领比选文件时间：2019年6月 19日至6月25日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30         下午14:30至17:00

2、报名领比选文件地点：广州市广外附设外语学校总务处8108室

3、报名时凭营业执照复印件、资质证书（加盖公章）领取比选文件。

4、开启时间：2019年6月26日上午9:30

5、比选地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

6、联 系 人： 区老师     联系电话： 020-36247732

2019年6月19日