2019年广州市广外附设外语学校新增宿舍楼光纤网络服务采购项目采购比选文件

GWFX-X内采2019-016

公司名称：                            （比选人填写）

负责人签名：                          （比选人填写）

感谢贵公司参与本次组织的2019年广州市广外附设外语学校新增宿舍楼光纤网络服务采购项目。

- 采购项目名称：2019年广州市广外附设外语学校新增宿舍楼光纤网络服务采购项目。

- 采购限价总金额：11.8万元

- 用户需求：

- 采购内容：

| 序号 | 名称及型号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯光缆 | 室外缆 | 米 | 2500 |
| 2 | 12芯机架式ODF架 | 含尾纤/满配 | 套 | 14 |
| 3 | 12U挂墙式机柜 | 国标 | 个 | 1 |
| 4 | 光模块 | 一用一备 | 个 | 4 |
| 5 | 接入层交换机1 | 24口带光模块 | 台 | 1 |
| 6 | 接入层交换机2 | 48口带光模块 | 台 | 2 |
| 7 | 配线架 | 24口配线架 | 套 | 5 |
| 8 | 跳线 | 2米跳线 | 条 | 100 |
| 6 | DN25 PVC管 |  | 条 | 700 |
| 7 | 黄蜡软套管 |  | 米 | 800 |
| 8 | 六类水晶头 |  | 盒 | 2 |
| 9 | 突破PDU/8位 |  | 个 | 1 |
| 10 | 施工辅材 |  | 套 | 12 |
| 11 | 理线、对线、接头服务 |  | 项 | 200 |
| 12 | 网线打线 |  | 点 | 200 |
| 13 | 开挖竖井服务 |  | 个 | 5 |
| 14 | 开挖绿化带泥埋管服务 |  | 米 | 35 |
| 15 | 开挖沥青路面服务 |  | 米 | 50 |
| 16 | 开挖水泥路面服务 |  | 米 | 50 |
| 17 | 项目协调及实施服务 |  | 工日 | 5 |
| 18 | 线路测试服务 |  | 工时 | 32 |
| 19 | 光纤熔接服务 |  | 芯 | 168 |

- 用户需求要求：

1、支线光缆01号：饭堂到美术馆，这里涉及一条管道开挖，并且有多个管井需要连通，光缆配置：12芯，使用ODF架，两端成端；

2、支线光缆02号：5513室到多媒体室，这里主要是在教学楼内，经过垂直管道，并有部分走外墙，到底多媒体室，光缆配置：12芯，使用ODF架，两端成端；

3、支线光缆03号：小学部101室到艺苑中心，光缆配置：12芯，使用ODF架，两端成端；

4、支线光缆04号：八栋一层机房到新教师宿舍楼，这里涉及多条管道开挖，并且有多个管井需要连通，最后末端从新宿舍楼地面进入宿舍楼新建弱电井道内，光缆配置：12芯，使用ODF架，两端成端；

5、支线光缆05号：礼堂夹层到舞台，这条光缆需要穿过较为复杂的礼堂天花，走2楼走道，从夹层拉到舞台上，光缆配置：12芯，使用ODF架，两端成端；

6、支线光缆06号：黄华楼7楼到8楼，这条光缆较简单，垂直从8楼放置7楼即可，光缆配置：12芯，使用ODF架，两端成端；

对于传输设备，因为需要有光/电接口业务，为设备在长期运行过程中不会因光/电缆接头原因造成中断、误码等等事件影响正常业务，所以对于光/电缆接头的焊接工艺有较高要求。光纤需要复用到光线路上以光信号形式传送，再转换成电信号，因此对于光纤的绑扎、布放以及插拔工艺有较高要求。针对设备的不同特点，我们一直强调高标准的施工工艺，并根据长期的施工经验，制定了一整套施工工艺标准规范。

四、供应商资格

1、供应商须是在中华人民共和国境内合法注册，并具有独立法人资格，且必须提供合法有效的营业执照，税务登记证，组织代码。

2、已报名并获取本项目比选文件；

3、本项目不接受联合体参选。

五、报价：报价中包含税金等所有费用。

| 序号 | 名称及型号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯光缆 | 室外缆 | 米 | 2000 |  |  |
| 2 | 12芯机架式ODF架 | 含尾纤/满配 | 套 | 14 |  |  |
| 3 | 12U挂墙式机柜 | 国标 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 光模块 | 一用一备 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 接入层交换机1 | 24口带光模块 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 接入层交换机2 | 48口带光模块 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 配线架 | 24口配线架 | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 跳线 | 2米跳线 | 条 | 100 |  |  |
| 6 | DN25 PVC管 |  | 条 | 700 |  |  |
| 7 | 黄蜡软套管 |  | 米 | 800 |  |  |
| 8 | 六类水晶头 |  | 盒 | 2 |  |  |
| 9 | 突破PDU/8位 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 施工辅材 |  | 套 | 12 |  |  |
| 11 | 理线、对线、接头服务 |  | 项 | 200 |  |  |
| 12 | 网线打线 |  | 点 | 200 |  |  |
| 13 | 开挖竖井服务 |  | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 开挖绿化带泥埋管服务 |  | 米 | 35 |  |  |
| 15 | 开挖沥青路面服务 |  | 米 | 50 |  |  |
| 16 | 开挖水泥路面服务 |  | 米 | 50 |  |  |
| 17 | 项目协调及实施服务 |  | 工日 | 5 |  |  |
| 18 | 线路测试服务 |  | 工时 | 32 |  |  |
| 19 | 光纤熔接服务 |  | 芯 | 144 |  |  |

六、比选文件要求

★1、比选文件须密封。

★2、比选人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

★3、报价表必须加盖单位公章。

★4、参选文件里面需要有详细的报价及相关服务方案。

七、评审办法

学校组织评审小组，对比选人的投标资格进行符合性审查，符合性审查合格者，根据投标供应商提供的报价方案进行综合评审，价格低者中选。

八、开启时间及联系人

报名领比选文件时间：2019年 7月11日至7月16日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

报名领比选文件地点：广州市广外附设外语学校总务处8107室

开启时间：2019年7月17日下午15:00

开标地点：广州市广外附设外语学校校史馆会议室

联 系 人： 徐老师

联系电话： 020-86248972    18022861226

日期：2019年7月11日