广州市广外附设外语学校

乒乓球教学场地建设工程

比

选

文

件

项目编号： GWWX竞标2021—J002

2021年6月

感谢贵公司参与我校组织的广州市广外附设外语学校乒乓球教学场地建设工程比选活动。

一、采购项目名称：广州市广外附设外语学校乒乓球教学场地建设工程。

二、采购限价总金额：98807.75元（由建设单位支配的暂列金额5000.00元，绿色施工安全防护措施费3512.86元，其中，暂列金额和绿色施工安全防护措施费不作竞争性费用）。

三、工程范围及承包方式

3.1工程范围：包括场地平整、挖沟槽土方、混凝土地坪、基础梁（含钢筋）、块料楼地面、块料踢脚线、装配式板房、安装配电箱、开关、排气扇等事项，具体工程内容详见工程量清单和建设方确认的施工图纸所包含的工程内容。

3.2承包方式：投标人按照比选文件要求，以招标人提供的工程量清单为依据、按照现行建设工程量清单计价办法报价，按质按时完成招标人工程量清单和施工图纸所包含的全部工程项目内容，具体工程量按实际施工的工程量结算。

四、工程质量与使用材料要求

4.1、技术要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

4.2、质量要求：确保达到质量验收合格。工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人有权要求中标人停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延，否则履约保证金不给予退还。

4.3、本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，且必须是《主要材料品牌选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

4.4、工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经招标人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，招标人有权拒用，并由中标人承担损失。

4.5、本工程所使用的主要材料，须经发包人看样封板后，承包人才可以购买和使用。

五、工期与保修

5.1 本工程总工期为 20 个日历天，暑假期间施工。

5.2按照国家相关规定，本工程保修期为2年（结构的保修期按国家相关规定执行，其它按国家相关要求执行），保修期内因施工质量问题造成的返修费用，全部由承包人负责。

六、投标文件的报价原则、依据

6.1 本工程采用工程量清单计价，按照2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》等现行广东省建设工程计价依据编制投标文件。

6.2 主要材料、设备价格采用施工同期《广州地区建设工程常用综合价格》，《广州地区建设工程常用综合单价》没有适用价格时，套用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

6.3 招标人提供的比选文件、工程量清单、材料规格、施工图纸、施工现场情况及有关补充文件资料。

七、比选人资格要求

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（2）投标人没有处于被责令停业的状态。

（3）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（4）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（5）投标报名截止时间2021年7月前三年内投标人没有重大工程质量问题。

（6）已报名登记并获取本次招标文件。

（7）本次招标不接受联合体投标。

八、比选文件要求

8.1 比选文件形式要求：

8.1.1 投标书必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。投标书要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张）。

8.1.2 投标文件均应有投标单位公章和法定代表人或授权委托人签名或盖章。

8.1.3 投标文件应密封包装，标注工程名称，并在封袋的封口加盖投标单位公章，投标文件应按顺序装订。

8.2比选文件内容要求

8.2.1法定代表人证明书或法人代表授权委托书（附件一）。

8.2.2 投标单位营业执照复印件，并加盖法人印章和公章。

8.2.3 工程保修期的服务承诺并加盖公章（附件二）。

8.2.4 按照工程量清单（附件三）内容和现行广东省建设工程计价依据编制报价并加盖公章。

8.2.5  施工图纸——（附件四）

8.3    投标文件有下列情况之一者将视为无效标书：

8.3.1   投标文件未按规定密封、封袋未标注工程名称、封口未盖章。

8.3.2  投标文件未有投标人公章和法定代表人或委托代表人签名或盖章；

8.3.3   未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

8.3.4  未按计价依据编制报价；

8.3.5   经济标书的报价文件未按比选文件要求签名和盖公章。

九、履约保证金

9.1 履约保证金的交纳：本工程项目履约保证金为中标价的3%，中标人需在签订合同前以支票或现金形式向招标人交纳或在第一期工程进度款时扣留。

9.2 履约保证金的返还。履约保证金于交齐竣工结算资料并竣工验收合格后5个工作日内退还给中标人（无息）。

十、评标办法

10.1依法组建评标委员会。以“平均值”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

10.2若有效比选人不足3家时，依法提请重新组织招标。

10.3评审说明

10.3.1 投标报价超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效标书。

10.3.2 如评审过程中，发现投标文件内容与比选文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应招标文件要求的内容，该投标文件视为无效标书。

十一、结算方式

11.1本工程结算以投标工程量清单综合单价结算，工程量按实际完成量计算。

11.2施工单位报送结算必须准确。招标人要求投标人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议。”。

11.3 变更与新增项目的结算

按照本比选文件中的第六条“投标文件的报价原则、依据”，进行编制变更与新增项目的结算，若清单上有相应或相近的（相同材料、只改变工艺）则按中标单价进行结算，若无则按比选文件的内容规定执行结算。其中主要材料、设备价格采用施工同期的《广州地区建设工程常用综合价格》，《广州地区建设工程常用综合单价》没有适用价格时，采用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》材料价格下浮10%。

11.4工程结算时应提交的资料：工程结算时应提交的资料：承包人应在申请工程竣工验收前10天内向发包人提交竣工资料和结算资料（一式叁份，二份原件，一份复印件），并申请竣工验收。提交的结算资料如下：① 工程投标书；②施工签证资料（若有）；③ 验收合格证明文件；④ 结算书和工程量计算书底稿；⑤ 结算承诺书；⑥ 竣工图纸；⑦其它与结算有关资料；

⑧施工过程资料等。

十二、付款方式

12.1 预付款：本工程在签订合同并开工后7日内支付合同款（不含暂列金额和项目措施费）30%并预留5%的合同履约保证金。

12.2 进度款：工程完成工程量50%后支付至合同价款（不含暂列金额和项目措施费）的60%。

12.3办理工程结算送审，以审定价作为最终结算价，支付至结算价的97％。

12.4 质保金：按结算金额3%的额度计取，竣工验收合格之日起2年后无息返还。

以上付款均采用支票支付，每次申请款时均需提供同等金额的合法发票，其中第12.3和第12.4需在申请第12.3次费用时一次提供结算审核后余款发票。

十三、邀、开标时间及联系人

报名领比选文件时间：2021年6月16日至6月12日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30

下午14:30至16:50

报名领取比选文件地点：广州市广外附设外语学校总务处8108室

报名时凭报名资料一览表的资料领取比选文件。

报价截止时间：2021年6月22日 上午09:30

开标时间：2021年6月22日 上午09:30

评审时间：2021年6月22日 上午10:00

开标地点：广州市广外附设外语学校校5103会议室

联 系 人： 区老师

联系电话： 020-36247732

日期：2021年6月15日

报名资料一览表

工程名称：广州市广外附设外语学校乒乓球教学场地建设工程

投标单位（盖章）

| 审核确认：招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人接收资料 人员签名： |  |  | 投标申请人的 代表签名： |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 投标申请公函（同以下资料装订为一本） |  |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  |  | 原件 |  |  |
| 4 | 企业营业执照副本及年检页的复印件 （加盖单位公章） |  |  | 复印件 |  |  |
| 5 | 没有违反招标公告第五条投标人资格要求第4、5、6、7点要求的承诺书（加盖单位公章） |  |  | 原件 |  |  |

### 附件一：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写

附件二

工 程 质 量 承 诺 书

发包人（全称）：广州市广外附设外语学校

若我单位在广州市广外附设外语学校乒乓球教学场地建设工程项目比选中有幸中标，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下承诺：

- 依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。

- 建立质量责任制，对工程施工质量负责，按照发包人的要求和施工技术标准施工，不擅自更改施工要求和甲方要求的内容，不偷工减料，施工过程中发现问题及时提出意见和建议，以一流的施工，创一流的质量，确保本次施工质量达到优良工程标准。

- 按照工程设计规范要求、施工技术要求、施工相关验收要求和合同约定，对进入现场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

- 建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项工程质量验收及记录工作。

- 建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。

- 严格依法履行建筑工程质量保修义务，（质量保修期至工程竣工验收合格之日起计算）。保修期按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。质量保修期如下：

6.1、电气管线、给排水管理、设备安装工程为　2　 年；
6.2、其他项目保修期约定如下： 其他项目的保修期为 2 年；

6.3、其它未有说明的均按国家相应的规定执行。

7、在保修期间内，我方承诺：

7.1、属于保修范围和内容的项目，我方在接到修理通知之日起2天内派人维修，不在约定期限内维修则发包人可委托其他人员修理，保修费用从我方的质量保修金内扣除。

7.2、发生须紧急抢修事故（如漏电等），我方接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。非我方施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

7.3、在国家规定的工程合理使用期限内，因我方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我方愿承担因此引起的所有损害赔偿责任。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若工程验收我方达不到承诺的合格标准，我方愿接受工程造价的5%作为惩罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期： 2021年    月    日

附件三

|  | 广州市广外附设外语学校乒乓球教学场地建设 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  | 广州市广外附设外语学校 |  |  |  |
| 报 价（小写）： |  |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间 ： 2021 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：广州市广外附设外语学校乒乓球教学场地建设工程 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.地面平整 2.清除杂草等有机土质 |  | m2 | 117 |  |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 2.场内运输 |  | m3 | 4.17 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土方 2.回填土 夯实机夯实 |  | m3 | 1.356 |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运20KM 2.余泥排放费 |  | m3 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 010404001001 | 垫层 | 1.原土夯实 密实度>90% 2、垫层100厚建筑砖碴+6%水泥压实 3、70厚素C25混凝土地坪平整 |  | m3 | 11.7 |  |  |  |  |
| 6 | 011108004001 | 混凝土地坪 | 1.80厚C25混凝土 2.面平整磨粗面 |  | m2 | 109.52 |  |  |  |  |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 | 1.位置:1、3、5、A、C轴 2.梁截面:200mm×350mm 3.混凝土强度等级:C25 4.模板安装 |  | m3 | 2.61 |  |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 2.地坪Φ8@200双向单层钢筋网 |  | t | 0.433 |  |  |  |  |
| 9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.04586 |  |  |  |  |
| 10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 冷轧带肋钢筋 地梁钢筋 |  | t | 0.24994 |  |  |  |  |
| 11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 108.33 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm1:2.5水泥砂浆 3.粘结层厚度、材料种类:4mm纯水 泥浆粘贴(42.5水泥中掺20%白乳胶) 4.面层材料品种、规格:同地面规格瓷砖 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 |  | m2 | 4.368 |  |  |  |  |
| 13 | 011210006001 | 装配式板房 | 1.综合按建筑面积计算 2.标准4kx8k装配式板房，由专业厂家安装 3.装配式型钢结构，参考设计图并按设计要求防锈及油面漆 4.玻璃棉夹芯板墙0.476mm+50mm+0.476mm,屋面红色玻璃棉夹芯瓦，雨蓬 5.成品夹芯板门安装 含拉手、门锁小五金安装,70系列塑钢窗及防盗网详设计 6.具体材料规格型号参数详设计图板房材料表和相应平面大样等，并完成板房设计要求的其它内容 7.不含水电安装、不含吊顶 8.其它详设计图 |  | m2 | 109.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 施工脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 011707004001 | 二次搬运 | 综合考虑可能需要的材料及小型构件二次水平运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 |  | 5000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 5000.00 |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建分部 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 AL1 | 1.名称:配电箱 AL1 金属底盒，塑壳透明盖 2.安装方式:明装 3.含箱内断路器等配件 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇300*300 60W 2.安装方式:墙上暗装 3.百页防雨罩 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 030404034001 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 030404035001 | 单相安全型插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 030404035002 | 排气扇插座 | 1.名称:排气扇插座 2.规格:250V 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 线管 PC20 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗/明敷 |  | m | 150.27 |  |  |  |  |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.敷设方式:暗/明敷 |  | m | 45 |  |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-2.5mm2 3.敷设方式:管/槽 |  | m | 480.8 |  |  |  |  |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线, 2.规格:BV-4mm2 3.敷设方式:管/槽 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线, 2.规格:BV-6mm2 3.敷设方式:管/槽 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 11 | 030412005001 | 灯盘 | 1.名称:LED灯盘防炫光平板 2.规格:3*14W 3.安装形式:吊装式 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0.00 |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乒乓球室安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |

### 附件五：施工图纸（另册）