广州市广外附设外语学校

更换格力空气能热泵采购比选文件

GWFX-2021-O-3

感谢贵公司参与由我校组织的广州市广外附设外语学校更换格力空气能热泵采购的比选活动。

一、采购项目名称：广州市广外附设外语学校更换格力空气能热泵采购

二、采购限价总金额： 8.2万元

三、用户需求

1、采购内容要求、数量及限价：

| 采购内容要求、数量及限价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 |  |  |  | 格力KFRS－39M/NaBS（10匹） |
| 额定制热 |  |  | KW | 39 |
| 最大功率 |  |  | KW | 12.6 |
| 最大电流 |  |  | A | 23.1 |
| 名义产水量 |  |  | L/h | 840 |
| 默认设定温度 |  |  | ℃ | 热水模式：50℃ |
| 设定温度范围 |  |  | ℃ | 热水模式：30~55℃（水箱温度） |
| 电源 |  |  | - | 380V 3N~50Hz |
| 额定功率 |  |  | KW | 8.88 |
| 定额电流 |  |  | A | 17.1 |
| 噪音 |  |  | dB(A) | ≤65 |
| 水系统 | 循环水流量 |  | m3/h | 6.72 |
|  | 循环水压降 |  | Kpa | 58 |
|  | 最高承压 |  | Mpa | 0.8 |
|  | 管接地规格 | 直热进水 | - | / |
|  |  | 循环进水 | - | G 1-1/2（外螺纹） |
|  |  | 出水 | - | G 1-1/2（外螺纹） |
| 数量 |  |  |  | 2 |
| 安装位置 |  |  |  | 学生宿舍10栋楼顶（楼层8层），1台；学生宿舍15栋楼顶，（楼层8层），1台 |
| 限价（元/台） |  |  |  | 41000 |
| 总限价（元） |  |  |  | 82000 |

1、报价中已包含运费、设备吊装费用、工人工资、安全费用、税费等所有费用，中选后马上安排人员订货并于2021年国庆放假期间或按采购人要求的时间安装调试，调试合格后需试运行，试运行无问题后方可验收。

2、质量要求：产品的质量符合国家相关产品的质量标准，必须是格力原厂生产的产品，参选单位所投格力品牌的型号参数不得低于上述参数，且须与原太阳能系统相匹配；所有送达的产品需保留包装上的原始编号和产品合格证，一旦产品在使用的过程中出现问题应及时解决或免费更换同款新品；。

3、安装要求：中标人在安装前须做好吊装现场的安全围蔽和警示，吊装和安装时须安排专人指引指挥和引导路人行走，设备安装须牢固，不得出现松动等，且一切安全责任全由中标人负责，采购人不承担任何的安全责任。

4、售后服务要求：产品质保期为1年。

四、参选人资格要求

1、参选人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、参选人必须是中华人民共和国注册的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照。

3、已报名登记并获取本次比选文件。

4、本项目不接受联合体竞价。

五、报价文件要求

1、报价文件须密封。

2、营业执照副本复印件并加盖公章。

3、法人和报价人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。

4、报价表（附件）必须加盖单位公章。

六、评审办法

1）未按第五项报价文件要求提交参选文件的视为无效参选文件。

2）超过最高限价为无效参选。

3）学校组织评审小组，总价最低价中选。

七、验收与结算

7.1按以下的方式付款：

7.1.1合同签订并按比选文件要求把货物送到现场，且按要求安装完成并通过验收后支付至中选金额的97%，预留3%作为质量保证金，在质量保修期（1年）满后无任何质量和安全问题15日内无息退回。验收时须提供产品合格证、检测报告（若有）等。

7.1.2  申请款时中选人须提供合法有效的发票。

7.2验收：按国家有关规范和标准进行验收，在质保期（1年）内一旦产品在使用的过程中出现问题中选人应及时解决或免费更换同款新品，否则采购人有权不退还质保金并追究其责任。

八、邀、开启时间及联系人

领取比选文件时间：2021年9月18日至9月23 日 上午8：30-11：30，下午3:00-5:00。

领取比选文件要求：凭营业执照复印件（须加盖公章）领取。

领取比选文件地点：广州市广外附设外语学校广花一路保卫室

开启时间：2021年 9月24日上午9：30

开启地点：广州市广外附设外语学校广花一路599号保卫会议室

联 系 人： 区老师

联系电话： 020-36247732

日期：2021年9月18 日

附件

更换格力空气能热泵采购报价清单

| 机组型号 |  |  |  | 格力KFRS－39M/NaBS（10匹） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制热 |  |  | KW | 39 |
| 最大功率 |  |  | KW | 12.6 |
| 最大电流 |  |  | A | 23.1 |
| 名义产水量 |  |  | L/h | 840 |
| 默认设定温度 |  |  | ℃ | 热水模式：50℃ |
| 设定温度范围 |  |  | ℃ | 热水模式：30~55℃（水箱温度） |
| 电源 |  |  | - | 380V 3N~50Hz |
| 额定功率 |  |  | KW | 8.88 |
| 定额电流 |  |  | A | 17.1 |
| 噪音 |  |  | dB(A) | ≤65 |
| 水系统 | 循环水流量 |  | m3/h | 6.72 |
|  | 循环水压降 |  | Kpa | 58 |
|  | 最高承压 |  | Mpa | 0.8 |
|  | 管接地规格 | 直热进水 | - | / |
|  |  | 循环进水 | - | G 1-1/2（外螺纹） |
|  |  | 出水 | - | G 1-1/2（外螺纹） |
| 数量 |  |  |  | 2 |
| 安装位置 |  |  |  | 学生宿舍10栋楼顶（楼层8层），1台；学生宿舍15栋楼顶，（楼层8层），1台 |
| 限价（元/台） |  |  |  | 41000 |
| 单价报价（元/台） |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1、报价中已包含运费、设备吊装费用、工人工资、安全费用、税费等所有费用，即全包价。

2、该型号的其余参数按厂家公布的参数执行，参选单位所投格力品牌的型号参数须满足或高于上述型号参数，且须与原太阳能系统相匹配。

报价单位（盖章）：

法人签名：

报价时间：